    **Anexa Nr. 9**

***la normele metodologice***

**RO\_Descrierea infrastructurii serviciului de urgenţă propriu centrelor care desfăşoară studii clinice de fază I şi de bioechivalenţă \_ V1\_ mai 2022**

    1. Monitor funcţii vitale (TA, EKG, puls-oximetru);

    2. Defibrilator (cu acumulator);

    3. Injectomat/Pompă pentru perfuzie;

    4. Stimulator cardiac extern;

    5. Sursă de oxigen medicinal;

    6. Trusă de resuscitare cardiorespiratorie;

    7. Ventilator cu PEEP;

    8. Aspirator chirurgical;

    9. Stetoscop şi tensiometru;

    10. Glucometru şi glucotest;

    11. Oftalmoscop;

    12. Ciocan pentru reflexe;

    13. Consumabile necesare în tratamentul urgenţelor medicale (seringi, mănuşi chirurgicale sterile şi nesterile, catetere periferice, sonde pentru intubaţie, mască laringeană (Erată G&G: laringiană), sonde pentru aspiraţie, sonde gastrice/duodenale, sonde Folez, canule pentru traheostomie, bisturiu, perfuzoare etc.);

    14. Paturi reglabile;

    15. Sistem de alarmă (pentru solicitarea asistenţei calificate);

    16. Linie telefonică având acces direct cu exteriorul;

    17. Medicamente şi soluţii perfuzabile sau în administrare parenterală, dacă nu este specificat altfel, necesare pentru tratamentul urgenţelor medicale (ser fiziologic, soluţie Ringer, glucoză 5%, 10%, 33%, soluţii coloide, manitol, analgetice, bronhodilatatoare inhalatorii, adrenalină, atropină, diazepam, ketamină, succinilcolină, paralizante musculare de lungă durată, hemisuccinat de hidrocortizon, dexametazonă, nitroglicerină, dobutamină, metoprolol, amiodaronă, xilină, heparină, antiemetice, furosemid, vitamine B1, B6, bicarbonat de sodiu, insulină, aminofilină, antihipertensive, clonidină, antispastice).